| Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. |
| --- |
| Lp. | Podmiot wnoszący uwagę | Jednostka redakcyjna | Treść uwagi, propozycja zmiany | Uzasadnienie |
|  | IARP | §3 pkt. 13, §5 ust. 1 i 5 | W związku z przytoczeniem zarówno w nazwie jak i treści rozporządzenia sformułowania „projekt urządzenia przeciwpożarowego” należy bardzo precyzyjnie zdefiniować zakres, formę i status wskazanego „projektu urządzenia przeciwpożarowego”. Za niezbędne należy uznać bardzo precyzyjne zdefiniowanie, które z urządzeń przeciwpożarowych wymagają opracowania projektu i uzgodnienia. | W ustawie prawo budowlane nie funkcjonuje pojęcie „projektu urządzenia przeciwpożarowego”. W ustawie o ochronie przeciwpożarowej wymienia się projekt urządzenia przeciwpożarowego jedynie w kontekście konieczności jego uzgadniania, nie definiując co ma zawierać, jaką ma mieć formę i kto jest uprawniony do sporządzenia takiego projektu. W projekcie rozporządzenia przywołano projekt urządzenia przeciwpożarowego jako jeden z przeznaczonych do uzgodnienia, na równi z projektami PZT, PAB i PT. Wprowadzenie niesprecyzowanego w swoim zakresie i formie projektu urządzenia p.poż podlegającego uzgodnieniu będzie powodem rozbieżnych interpretacji dotyczących jego statusu, zakresu, autorstwa oraz etapu i formy uzgodnienia. |
|  | IARP | §3 pkt. 13 | Do wykazu obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, wprowadzono projekty „dróg pożarowych niestanowiących dróg publicznych” Z rozporządzenia i uzasadnienia nie wynika intencja wprowadzenia dróg pożarowych do tego wykazu. Założenie, że drogi pożarowe niestanowiące dróg publicznych są niezależnymi obiektami wymagającymi uzgodnienia jest niespójne z logiką przepisów prawa budowlanego, gdyż niejako dubluje konieczność ich uzgodnienia jako elementów zagospodarowania działki lub terenu związanych z obiektami wymagającymi uzgodnienia. | Problem wprowadzenia dróg pożarowych niestanowiących dróg publicznych do wykazu obiektów wymagających uzgodnienia dotyczy różnych przypadków: 1. Drogi pożarowe stanowiące dojazd do obiektu na terenie działki lub terenie inwestycji są elementem zagospodarowania terenu inwestycji i jako związane z obiektem budowlanym (kubaturowym), zgodnie z art. 3 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane są zaliczane do urządzeń budowlanych. W związku z tym są elementem zagospodarowania podlegającym uzgodnieniu wraz z całym projektem zagospodarowania działki, nie zaś odrębnym niezależnym obiektem wymagającym odrębnego projektu i uzgodnienia. Wskazanie w rozporządzeniu dróg pożarowych niestanowiących dróg publicznych jako rodzaju obiektów wymagających uzgodnienia jest zatem nadmiarowe, niespójne i niezgodne z prawidłowym zakwalifikowaniem dróg pożarowych do urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi. 2. W przypadku, gdy projektowana droga pożarowa będzie poprowadzona przez inną działkę stanowiącą dojazd do terenu inwestycji (ale nie objętą terenem inwestycji) przyjęte założenie, że droga pożarowa jest odrębnym obiektem pociągnie za sobą konsekwencje w zakresie konieczności uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę o drogę pożarową, poszerzenia terenu inwestycji o działkę (drogę wewnętrzną), stanowiącą dojazd do terenu inwestycji oraz poszerzenie zakresu projektu o projekt tej drogi. W sytuacji, gdy droga wewnętrzna np. gminna (niepubliczna), która ma stanowić drogę pożarową jest już urządzona i użytkowana - nie wymaga projektowania a tym samym konieczności wnioskowania o pozwolenie na budowę, zatem przedstawianie jej projektu byłoby niezgodne z wymogami prawa budowlanego. W rezultacie przepisy przedmiotowego rozporządzenia wpłyną na nieuprawnioną, wielowątkową interpretację przepisów Prawa budowlanego dotyczącą statusu dojazdów położonych na terenie inwestycji, będących jednocześnie drogami pożarowymi do obiektów budowlanych, (które to dojazdy w świetle prawa są urządzeniami budowlanymi) oraz jasności procedur umożliwiających zakwalifikowanie innych istniejących dróg wewnętrznych do dróg pożarowych Nie można przyjąć, że każda droga pożarowa będzie odrębnym obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a tylko droga będąca obiektem budowlanym (obiekt liniowy) wymaga sporządzenia projektu budowlanego podlegającego uzgodnieniom i uzyskania pozwolenia na budowę. |
|  | IARP | §5 ust 5 pkt. 1 | Brzmienie zapisu §5 ust 5 pkt. 1 zrównuje projekt techniczny w zakresie urządzenia przeciwpożarowego z projektem wykonawczym co jest sprzeczne z założeniami ustawy Prawo budowlane w zakresie podziału i zakresu elementów projektu budowlanego. Proponuje się usunięcie nieprecyzyjnego i interpretacyjnego fragmentu przepisu wskazującego cel i szczegółowość wykonania projektu urządzenia (w stopniu umożliwiającym wykonanie) „zakres zawartych w projekcie technicznym danych o projektowanych rozwiązaniach dotyczących urządzenia przeciwpożarowego obejmuje co najmniej jego budowę, zakres i cel stosowania, parametry techniczno-użytkowe, sposób działania w warunkach normalnych i w przypadku pożaru, sposób powiązania z innymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi obiektu budowlanego, instalacjami i urządzeniami technologicznymi oraz sieciami (urządzeniami) lub instalacjami zewnętrznymi, w stopniu szczegółowości umożliwiającym prawidłowe wykonanie, oraz warunki poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,” | Zgodnie z ustawą prawo budowlane podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny określił jednocześnie przeznaczenie i zakres tych projektów. Wśród tych elementów nie wskazano projektu wykonawczego. W uzasadnieniu do zmiany ustawy wprowadzającej nowy podział projektu budowlanego wyraźnie wskazano, że żaden z wymienionych w ustawie elementów projektu budowlanego nie służy wprost do realizacji a projekt techniczny nie jest projektem wykonawczym. |